## Лист1
Виды работ, их периодичность и стоимость
№ п/п |  | Содержание работы | Периодичность выполнения работы | Ед. измерения | Цена оказания услуги за ед. (руб.)
1 | Техническое обслуживание конструктивных элементов и инженерных систем здания, относящихся к общему имуществу
1.1. | Конструктивные элементы
1.1.1. | Крыша
| Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций; |  | с 15 мая по 15 сентября; | м.кв. | 0.08
| Очистка кровель от посторонних предметов и мусора и проверка герметичности ливневых приемных баков; |  | с 15 апреля по 15 октября (график) |  | 0.08
| Проведение работ по уборке наледи, сосулек с настенных желобов, очистка козырьков балконов и входных групп, скатных кровель от снега, ремонт и укрепление ограждений |  | по мере необходимости |  | 0.24
1.1.2. | Проемы
| Остекление мест общего пользования, утепление откосов, ремонт и укрепление оконных рам и входных, тамбурных дверей, очистка и покраска входных дверей; |  | с 15 мая по 15 сентября и по мере необходимости | м.кв. | 0.38
| Работы по установке пружин и замена разбитых стекол |  | По мере необходимости |  | 0.07
1.1.3. | Фундаменты, стены, перекрытия
| Восстановление незначительных нарушений в отделке стен, ремонт продухов, утепление и герметизация межпанельных швов, заделка трещин и щелей, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки (до 5% от площади стен); |  | с 15 мая по 15 сентября; | м.кв. | 0.45
| Заделка раствором выбоин лестниц и стыков; |  | по мере необходимости |  | 0.1
| Уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений |  | Постоянно |  | 0.08
1.2. | Инженерные системы
1.2.1. | Отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение
| Проведение профилактических осмотров; |  | 1 раз в год; | м.кв. | 0.02
| Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры; |  | 1 раз в месяц; |  | 0.04
| Консервация системы отопления под избыточным давлением 05 атм; |  | После окончания отопительного периода; |  | 0.18
| Снятие показаний приборов на элеваторном узле; |  | 1 раз в день в течение отопи тельного сезона |  | 0.02
| Ремонт приборов отопления в местах общ.пользования, утепление узлов, замена аварийных участ ков трубопроводов и запорной арматуры в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год |  | По мере необходимости |  | 0.1
1.2.2. | Вентиляция
| Утепление и прочистка вентиляционных каналов и укрепление зонтов, дефлекторов, ремонт вентиляционных шахт; |  | 1 раз в год; | м.кв. | 0.31
| Осмотр вентканалов, стояков канализации; |  | Не реже 1раза в ме сяц в зимний период |  | 0.02
| Проверка наличия тяги, устранение засоров |  | По мере необходимости |  | 0.03
1.2.3. | Электроснабжение
| Снятие показаний электросчетчиков мест общего пользования и лифтов; |  | с 20 по 25 число текущего месяца; | м.кв. | 0.02
| Ревизия поэтажных щитков, ревизия и ремонт осветительной электросети и арматуры мест общего пользования; |  | 2 раза в год; |  | 0.04
| Ревизия ВРУ, очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора, зЗамена электрических ламп; |  | 2 раза в год,по ме ре необходимости |  | 0.15
| Измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проводов до 1000 В. и испытание полного сопротивления петли фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с системой ТН |  | По графику состав ленному Управля ющей компанией |  | 0.02
1.3. | Контрольно -измерительные приборы, автоматика
1.3.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды |  | 1 раз в месяц | м.кв. | 0.9355
1.3.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды |  | 1 раз в месяц | м.кв. | 0.6101
1.3.3. | Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 1 раз в месяц | м.кв. | 0.04
2 | Текущий ремонт |  |  | м.кв. | 3.74
2.1. | в т.ч. АРС (аварийно- диспетчерская служба)
| Ликвидация порывов, подтеканий трубопроодов, запорной арматуры, водоподогревателей, расширительных баков, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов, относящихся к общему имуществу дома |  | По мере необходимости | м.кв. | 0.27
2.2. | в т.ч. Внешнее благоустройство
| Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, ограждений, площадок, покраска ограждений и малых архитектурных форм; |  | До 1 июня и по мере необх-ти | м.кв. | 0.11
| Побелка бордюров, расположенных на дворовой части |  | Не менее 2-х раз в год: при проведе нии субботников | м.кв. | 0.04
3 | Содержание придомовой территории
3.1. | Уборка придомовой территории
Осенне-зимний период (15 октября - 15 апреля)
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см., уборка мусора, подметание территории, очистка урн, уборка контейнерных площадок, уборка площадки перед входом в подъезд, уборка проезжей части двора, тротуаров вдоль проезжей части, уборка отмостки; |  | 1 раз в сутки; | м.кв. | 1.25
| Очистка территории от наледи и льда, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами; |  | 1 раз в сутки во время гололеда | м.кв. | 0.45
| Очистка проезжей части двора погрузчиком или другой техникой от снега и вывоз снега с территории двора; |  | После больших снегопадов, по мере необход-ти | м.кв. | 0.24
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. |  | Через 3 часа во время снегопада | м.кв. | 0.25
Весенне – летний период (15 апреля - 15 октября)
| Очистка урн, уборка контейнерных площадок, подметание территории, уборка мусора; |  | 1 раз в сутки; | м.кв. | 0.15
| Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см. и подметание территории в дни с сильными осадками, уборка мусора, уборка и поливка газонов и зеленых насаждений, уборка отмостки и приямков от мусора; |  | 1 раз в 2-е суток; | м.кв. | 0.25
| Помывка урн; |  | 2 раза в месяц; | м.кв. | 0.12
| Проведение субботников с жильцами |  | 1 раз в год | м.кв. | 0.05
3.2. | Озеленение придомовой территории
| Подрезка деревьев, укос, побелка, сбор листвы в осенний период и вывоз ее с территории двора |  | Обрезка – не менее 1 раза в год, укос травы - не менее 2 раз в год и по мере необходимости | м.кв. | 0.08
4 | Содержание общего имущества дома
4.1. | Уборка мест общего пользования
| Мытье пола кабины лифта, влажное подметание, мытье пола 1-го этажа и тамбура подъезда; |  | Ежедневно; | м.кв. | 1.45
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта, мытье лестничных площадок, маршей и коридоров |  | 2 раза в месяц (1 и 3 неделя); | м.кв. | 0.36
| Мытье окон, влажная протирка подоконников, стен, дверей, плафонов, оконных решеток шкафов для электросчетчиков; |  | 2 раза в год по графику (май-октябрь) | м.кв. | 0.25
| Влажная протирка почтовых ящиков, входных и тамбурных дверей, шкафов для электросчетчиков, подоконников, уборка площадки перед входом в подъезд; |  | 1 раз в неделю; | м.кв. | 0.1
| Во время проведения субботников – очистка входных групп от рекламной продукции |  | 3 раза в год и по мере необх-ти | м.кв. | 0.1
4.2. | Обслуживание мусоропроводов
| Мойка сменных мусоросборников, удаление мусора из камер, влажная уборка мусороприемных камер, влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода; |  | Ежедневно; | м.кв. | 0
| Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола, загрузочного клапана, бункера и мойка нижней части ствола и шибера; |  | 2 раза в месяц, график; | м.кв. | 0
| Мойка ствола мусоропровода, уборка загрузочных клапанов и бункеров |  | По графику | м.кв. | 0
4.3. | Дезинсекция и дератизация |  | По графику | м.кв. | 0.11
5 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | Ежедневно | м.кв. | 1.55
6 | Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования |  | Круглосуточно | м.кв. | 0
7 | Управление многоквартирным домом |  |  | м.кв.
| обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | Постоянно; | м.кв. | 2.5
| Установка и эксплуатация рекламных конструкций |  | нет
| Аренда общего имущества |  | нет
| Учёт собственников помещений в МКД |  | Ведется ОАО "ТРИЦ"