ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Союз»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул. Мельникайте, д.81

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2018 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Союз».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000077.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 01 апреля 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № 6-ОД.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, Мельникайте, д.81 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0219001:384 |
| 3 | Серия, тип постройки | 121 |
| 4 | Год постройки | 1973 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 65% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 9 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 36 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 3 087,20 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1 808,30 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 557,50 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 1 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 143,9 |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Железобетонный | Хорошее |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Хорошее |
| 3 | Перегородки | Кирпичные | Хорошее |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Железобетонные | Хорошее |
|  | – междуэтажные | железобетонные | Хорошее |
|  | – подвальные | железобетонные | Хорошее |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | совмещенная | Хорошее |
| 6 | Полы | паркетные | Хорошее |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | Двухстворчатые | Хорошее |
|  | – двери | филенчатые | Хорошее |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Хорошее |
|  | – наружная |  | Хорошее |
|  | – другая |  | Хорошее |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | хорошее |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | есть | хорошее |
|  | – вентиляция | есть | хорошее |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Хорошее |
|  | – холодное водоснабжение | Есть | Хорошее |
|  | – горячее водоснабжение | Есть | Хорошее |
|  | – водоотведение | есть | хорошее |
|  | – газоснабжение |  |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Хорошее |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 517 255,70 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 546 757,66 |
| Поступило средств | 546 757,66 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 105,70 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: ________
___________________________________________________________________________________.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.02.2019 года | 29 801,18 руб. | Досудебная (претензионная) работа-29 801,18 руб |

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 74 814,72 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 65 626,88 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 73 525,47 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 90 491,03 |
| 6 | Расходы на освещение мест общего пользования | 7 836,26 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 85 238,58 |
| 9 | Дератизация | 2 909,67 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 67 700,78 |
| 12 | Услуги управления | 55 126,67 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 23 487,60 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2018 год | 546 757,66 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2018 году | 517 255,70 |
| 16 | Перерасход за 2018 год |  |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка замка на тех.этаже |  | 19.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| 2 | Демонтаж табличек в подъезде |  | 12.01.2018 | 12.01.2018 |  |
| 3 | Уборка строительного мусора с этажей |  | 07.11.2018 | 07.11.2018 |  |
| 4 | Устранение течи с кровли |  | 22.07.2018 | 22.07.2018 |  |
| 5 | Очистка кровли от снега |  | 05.04.2018 | 05.04.2018 |  |
| 6 | Демонтаж и монтаж почтовых ящиков |  | 22.08.2018 | 22.08.2018 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | ежедневно | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление | январь 2017 –апрель 2017, октябрь 2017 – декабрь 2017 | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  | 412 673,17 | 522 237,37 |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «25» марта 2019 года.