ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Союз»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул. Мельникайте, д.78

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Союз».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000077.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 01 апреля 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № 6-ОД.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, Мельникайте, д.78 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0218005:224 |
| 3 | Серия, тип постройки | 1-335 |
| 4 | Год постройки | 1972 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 24% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 64 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 4 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 3 841.00 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2 515,80 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 600,00 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 4 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 311 |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – подвальные | железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Шифер | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | Дощатые | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | створные | Удовлетворительное |
|  | – двери | филенчатые | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | штукатурка | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | Есть | Удовлетворительное |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | Отсутствует |  |
|  | – вентиляция | Есть | Удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение |  |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | Есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 869991,74 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 885047,15 |
| Поступило средств | 885047,15 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 101,73 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 86 597,5 по состоянию на 01.01.2024

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.02.2024 года | 283 420,79 руб. | Принудительное взыскание по исполнительному производству – 216 663,77 руб.; Досудебная претензионная работа – 53 222,04 руб.; Письма уведомительного характера – 13 534,98 руб. |

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 208 541,4 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 148 594,3 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 304 323,47 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 0,00 |
| 6 | Расходы на освещение и водоснабжение мест общего пользования | 49 035,68 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 4 767,35 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 219 174,43 |
| 12 | Услуги управления | 148 033,95 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 23 896,27 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2023 год | 1 106 366,85 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 869 991,74 |
| 16 | Перерасход за 2023 год | -236 375,11 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стравливание воздуха в радиаторе | Согласно минимального перечня работ | 17.01.23 | 17.01.23 |  |
| 2 | Удаление наледи с крыши | Согласно минимального перечня работ | 13.03.23 | 13.03.23 |  |
| 3 | Установка урны 3 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 13.04.23 | 13.04.23 |  |
| 4 | Восстановление плитки на входной группе | Согласно минимального перечня работ | 04.05.23 | 04.05.23 |  |
| 5 | Ремонт входной двери 1 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 10.05.23 | 10.05.23 |  |
| 6 | Изготовление и установка межэтажной решетки | Согласно минимального перечня работ | 12.05.23 | 12.05.23 |  |
| 7 | Восстановление лавочки на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | 31.05.23 | 31.05.23 |  |
| 8 | Закрепление решетки 3 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 14.06.23 | 14.06.23 |  |
| 9 | Установка досок объявлений на входных группах (1-4 подъезды) | Согласно минимального перечня работ | 16.06.23 | 16.06.23 |  |
| 10 | Восстановление профнастила на входной группе | Согласно минимального перечня работ | 18.07.23 | 18.07.23 |  |
| 11 | Восстановление освещения 1 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 21.07.23 | 21.07.23 |  |
| 12 | Прочистка канализации общего пользования 1 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 04.09.23 | 04.09.23 |  |
| 13 | Прочистка канализации общего пользования 1 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 03.10.23 | 03.10.23 |  |
| 14 | Восстановление освещения 4 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 18.10.23 | 18.10.23 |  |
| 15 | Прочистка засора канализации общего пользования 1 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 26.10.23 | 26.10.23 |  |
| 16 | Увеличение диаметра сопла на элеваторе | Согласно минимального перечня работ | 12.12.23 | 12.12.23 |  |
| 17 | Замена аварийного участка стояка ГВС | Согласно минимального перечня работ | 19.12.23 | 19.12.23 |  |
| 18 | Механизированная уборка снега | Согласно минимального перечня работ | 31.12.23 | 31.12.23 |  |
| 19 | Вывоз снега | Согласно минимального перечня работ | 31.12.23 | 31.12.23 |  |
| 20 | Удаление наледи с кровли ( автовышка -3 часа) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 21 | Ремонт входной двери ( 1 под) уплотнитель, Под № 1 (доводчик – 1 шт, комплектующие – 1 набор, шарниры – 2 шт, круг отрезной 2 шт, электроды – 12 шт, уплотнитель черный – 10 м) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 22 | Восстановление плитки на входной группе ( 1 под)пескобетон- 12 кг, плитка тротуарная «паркет» 300*300*30 мм серый- 3 шт. | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 23 | Изготовление и установка межэтажной решетки ( 1 под) труба профильная 20*20*2000мм- 12 м, электроды сварочные- 5 шт, уголки крепежные- 4 шт, дюпель гвоздь- 8 шт | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 24 | Ремонт и установка урны ( 3 под) угол металлический 50*50*5 мм 3м, круг отрезной – 1 шт, электроды сварочные – 6 шт, краска зеленая -1л) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 25 | Изготовление и Установка досок объявлений на входные группы ( 1,2,3,4 под) дерево волокнистая плита 1035*700*3мм – 4 шт., краска белая – 2 л, валик – 1шт, перчатки х/б – 1 пара, ванночка для краски- 1 шт., саморезы- 16 шт. | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 26 | Закрепление межэтажной решетки ( 3 под) уголок крепежный- 2 шт, дюпель -4 шт | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 27 | Восстановление лавочки на детской площадке ( сварка) угол металлический 50*50*5 мм 1,5м, варочные электроды- 4 шт, доски- 5шт, саморезы -15 шт, шайбы-10 шт, краска – 2л | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 28 | Восстановление профнастила на входной группе ( 2 под) профнастил- 2кв.м | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 29 | Покраска входной группы ( 2 под) ( краска черная – 2 л, валик – 1 шт., ванночка для краски- 1шт, перчатки х/б с обливным латексом – 21пары, круг лепестковый крупнозернистый для угловой шлейф машинки- 2 шт., растворитель Р -646 ТУ- 1л.) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 30 | Покраска урны ( 2 под) краска зеленая- 1 л, кисть- 1 шт, перчатки х/б с обливным латексом-1пара, растворитель- 1 л, ванночка для краски- 1шт. | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 31 | Дезинсекция подвального помещения | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 32 | Установка решеток на вентиляционные выходы ( решетка вентиляционная 300*300 – 6 шт, саморезы -24 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 33 | Восстановление ограждения контейнерной площадки ( профнастил С20 0,35мм 1160*2000мм зеленый – 2 кв.м, саморезы кровельные – 35 шт, диск отрезной – 1 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 34 | Ямочные восстановительные работы ( щебень – 5 кг, праймер битумный Технониколь – 2,5 кг) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 35 | Восстановление ограждения на парковке ( труба профильная 20*20 15 мм 3 м- 5 шт, диск отрезной – 3 шт, сварочные электроды- 17шт, краска зеленая- 2л, кисть малая- 1 шт, ванночка для краски- 1 шт, диск лепестковый шлифовальный- 1 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 36 | Покраска детской площадки ( краска желтая – 3 кг, краска красная – 3 кг, синяя – 3 кг, зеленая – 3 кг) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 37 | Ремонт перил ( уголок металичесский- 3м, сварочные электрод – 5 шт, профлист коричневый – 1 кв.м) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в неделю | Отсутствует лифтовое оборудование |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в месяц | Отсутствует лифтовое оборудование |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | - | - |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 6-ОД | - | - |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «26» марта 2024 года.