ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Союз»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул. Мельникайте, д.90А

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Союз».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000077.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 01 апреля 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № 8-ОД.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, Мельникайте, д.90А |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3 | Серия, тип постройки | 1-335 |
| 4 | Год постройки | 1966 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 71% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 64 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 3 476,80 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2 530,40 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 632,60 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 4 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 241,1 |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – подвальные | железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Шифер | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | паркетные | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | Двухстворчатые | Удовлетворительное |
|  | – двери | филенчатые | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | Есть | Удовлетворительное |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | отсутствует |  |
|  | – вентиляция | Есть | Удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | Есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 906202,23 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 888234,32 |
| Поступило средств | 888234,32 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 98,02 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: ________
___________________________________________________________________________________.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.02.2024 года | 210 321,41 руб. | Принудительное взыскание по исполнительному производству – 123 647 руб.; Досудебная претензионная работа – 58 095,94 руб.; Письма уведомительного характера – 28 578,47 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 215 131,1 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 148 661,24 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 368 613,37 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 0,00 |
| 6 | Расходы на освещение и водоснабжение мест общего пользования | 22 767,84 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 4 786,25 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 3392,40 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 471 381,05 |
| 12 | Услуги управления | 148 116,81 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 23 982,33 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2023 год | 1 406 832,39 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 906 202,23 |
| 16 | Перерасход за 2023 год | -500 630,16 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепление меж.этажных решеток в подъездах | Согласно минимального перечня работ | 20.02.23 | 20.02.23 |  |
| 2 | Установка почтовых ящиков 3 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 15.03.23 | 15.03.23 |  |
| 3 | Устранение течи отсекающего крана | Согласно минимального перечня работ | 18.05.23 | 18.05.23 |  |
| 4 | Дезинсекция мест общего пользования с 1 -4 подъезды | Согласно минимального перечня работ | 17.05.23 | 17.05.23 |  |
| 5 | Установка досок объявлений с 1 по 4 подъезды | Согласно минимального перечня работ | 31.05.23 | 31.05.23 |  |
| 6 | Закрепление решетки на окнах между 3 и 4 этажами 1 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 07.06.23 | 07.06.23 |  |
| 7 | Окрашивание входной двери 1 и 2 подъезды | Согласно минимального перечня работ | 23.06.23 | 23.06.23 |  |
| 8 | Восстановление урн 3 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 07.07.23 | 07.07.23 |  |
| 9 | Установка отсекающего крана на батарее | Согласно минимального перечня работ | 20.07.23 | 20.07.23 |  |
| 10 | Частичный ремонт кровли. Запенивание щелей | Согласно минимального перечня работ | 21.07.23 | 21.07.23 |  |
| 11 | Спил аварийного дерева | Согласно минимального перечня работ | 24.08.23 | 24.08.23 |  |
| 12 | Замена уличных фонарей во дворе дома | Согласно минимального перечня работ | 24.08.23 | 24.08.23 |  |
| 13 | Замена трубы лежака ХВС в бойлерной | Согласно минимального перечня работ | 28.08.23 | 28.08.23 |  |
| 14 | Ремонт крана МОП | Согласно минимального перечня работ | 06.09.23 | 06.09.23 |  |
| 15 | Прочистка канализации общего пользования | Согласно минимального перечня работ | 08.09.23 | 08.09.23 |  |
| 16 | Установка решетки между 2 и 5 этажами 2 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 05.10.23 | 05.10.23 |  |
| 17 | Покраска входной группы 2 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 05.10.23 | 05.10.23 |  |
| 18 | Теплоизоляция трубопровода ТС в подъезде | Согласно минимального перечня работ | 08.12.23 | 08.12.23 |  |
| 19 | Установка пружины на межтамбурную дверь (4 подъезд) | Согласно минимального перечня работ | 31.12.23 | 31.12.23 |  |
| 20 | Механизированная уборка снега | Согласно минимального перечня работ | 31.12.23 | 31.12.23 |  |
| 21 | Вывоз снега | Согласно минимального перечня работ | 31.12.23 | 31.12.23 |  |
| 22 | Изготовление и установка досок для объявлений на входные группы, 1,2,3,4 под ( дерево волокнистая плита 1035*700*3мм – 4 шт., краска белая – 5 л, валик – 1шт, перчатки х/б – 2 пара, ванночка для краски- 1 шт., саморезы- 16 шт.) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 23 | Закрепление межэтажных решеток в подъездах (арматура металлическая 10 мм А 400/500С 5,85 м-1 шт., круг отрезной -12 шт., электроды сварочные – 24 шт., краска зеленая -3 л, перчатки х/б – 2 пары) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 24 | Установка почтовых ящиков под № 3 (ящики почтовые 4 шт. по 4 секции, саморезы – 12 шт., бур по бетону 6-160мм- 1 шт.) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 25 | Косметический ремонт, под № 3 ( краска масляная- 40л, колер зеленый- 3 шт, масляная краска коричневая- 4 л, валик большой- 2шт, ванночка для краски- 2шт, кисти – 2шт, перчатки х/б с обливным латексом- 2 пары, малярный скотч- 10 шт, водоэмульсионная краска- 30л, шпаклевка сухая- 25 кг, грунтовка – 20 л. | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 26 | Частичный ремонт кровли(мастика гидроизоляционная битумно-резиновая – 6 кг, бикрост ХКП-4,0- 4кв.м) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 27 | Восстановление урны, под № 3 ( угол металлический 50*50*5 мм 3м, круг отрезной – 1 шт, электроды сварочные – 6 шт, краска зеленая -1л) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 28 | Покраска входной группы, под № 1,2,3 ( краска черная – 3 л, валик – 1 шт., ванночка для краски- 1шт, перчатки х/б с обливным латексом – 2 пары, круг лепестковый крупнозернистый для угловой шлейф машинки- 5 шт., растворитель Р -646 ТУ- 3 л.) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 29 | Дезинсекция МОП | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 30 | Установка пружины на межтамбурную дверь под № 1,2,3,4( пружина дверная 30 мм оцинкованная сталь – 4 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 31 | Закрепление почтовых ящик, под № 4 ( саморезы – 6 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 32 | Установка замка на чердачное помещение , под № 1 ( замок навесной 25*24 мм- 1 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 33 | Утепление в тамбуре труб отопления (термовойлок 500г/м2- 6 м) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 2 раза в неделю | Отсутствует лифтовое оборудование |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 2 раза в месяц | Отсутствует лифтовое оборудование |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 8-ОД | ежедневно | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «26» марта 2024 года.