ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Союз»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул. Мельникайте, д.94

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Союз».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000077.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 01 апреля 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № 10-ОД.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, Мельникайте, д.94 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0218005:332 |
| 3 | Серия, тип постройки | 1-335 |
| 4 | Год постройки | 1961 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 59% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 34 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 5 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1 484,80 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1 205,10 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 411,60 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 2 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 156 |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – подвальные | железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| м5 | Крыша | Шифер | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | Дощатые крашеные | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | Двойные глухие | Удовлетворительное |
|  | – двери |  | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | Есть | Удовлетворительное |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | отсутствует |  |
|  | – вентиляция | Есть | Удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | Есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение |  |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | Есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 427959,22 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 425779,31 |
| Поступило средств | 425779,31 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 99,49 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 5 815, 5 руб. по состоянию на 31.12.2023г.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.02.2024 года | 46 789,22 руб. | Досудебная претензионная работа – 46 789,22 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 83 544,76 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 75 189,74 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 167 661,35 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 0,00 |
| 6 | Расходы на освещение и водоснабжение мест общего пользования | 30 525,44 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 2 906,82 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 83 544,76 |
| 12 | Услуги управления | 75 383,53 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 11 496,04 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2023 год | 530 252,44 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 427 959,22 |
| 16 | Перерасход за 2023 год | -102 293,22 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стравливание воздуха в полотенцесушителе подъезд 2 | Согласно минимального перечня работ | 10.02.23 | 10.02.23 |  |
| 1 | Удаление наледи с кровли | Согласно минимального перечня работ | 03.03.23 | 03.03.23 |  |
| 2 | Восстановление водостока на водосточной трубе с главного фасада дома | Согласно минимального перечня работ | 21.03.23 | 21.03.23 |  |
| 3 | Установка замка на чердачное помещение | Согласно минимального перечня работ | 18.04.23 | 18.04.23 |  |
| 4 | Установка уличной доски объявлений 1 подъезд | Согласно минимального перечня работ | 27.04.23 | 27.04.23 |  |
|  | Дезинсекция подъездов и подвала | Согласно минимального перечня работ | 19.06.23 | 19.06.23 |  |
| 5 | Установка доски объявлений на 2 подъезде | Согласно минимального перечня работ | 28.06.23 | 28.06.23 |  |
| 6 | Санитарная обрезка веток деревьев на внутридомовой территории | Согласно минимального перечня работ | 15.08.23 | 15.08.23 |  |
| 7 | Дезинсекция мест общего пользования | Согласно минимального перечня работ | 25.08.23 | 25.08.23 |  |
| 8 | Установка мягкой подвески на жесткой сцепки на качель | Согласно минимального перечня работ | 28.11.23 | 28.11.23 |  |
| 9 | Механизированная уборка снега | Согласно минимального перечня работ | 31.12.23 | 31.12.23 |  |
| 10 | Вывоз снега | Согласно минимального перечня работ | 31.12.23 | 31.12.23 |  |
| 11 | Удаление наледи с кровли ( вышка- 2 часа) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 12 | Установка мягкой подвески на жесткой сцепке на качель( цепь 180см- 2шт, комплектующие- 1 комп, сиденье мягкое- 1 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 13 | Дезинсекция подъездов и подвала | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 14 | Изготовление и Установка досок объявлений на входные группы ( 1,2,под) (дерево волокнистая плита 1035*700*3мм – 2 шт., краска белая – 1,5 л, валик – 1шт, перчатки х/б – 1 пара, ванночка для краски- 1 шт., саморезы- 10 шт.) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 15 | Установка замка на чердачное помещение (замок навесной 25*24 мм- 1 шт, проушины- 2 шт, саморезы- 4 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 16 | Восстановление водостока на фасаде здания ( крепежные кранштейны для водостоков- 4 шт, саморезы- 8 шт, вышка- 1 час) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 17 | Установка ручки на межтамбурную дверь, под № 1 ( ручка дверная- 1 шт, саморезы по дереву- 2 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 18 | Остекление в подьезде ( стекло -1 шт, герметик- 1 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 19 | Установка пружины на межтамбурную дверь, под № 1,2 (пружина дверная 30 мм оцинкованная сталь – 2 шт) | Согласно минимального перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 2 раза в неделю | Отсутствует лифтовое оборудование |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 2 раза в месяц | Отсутствует лифтовое оборудование |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | - | - |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № 10-ОД | - | - |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «26» марта 2024 года.